**Inserter ST - návod na použitie**

**Zavádzač Dana ST**

**Aplikačné tlačidlo**

**Tlačidlo bezpečnostného zámku**

**Držiak kanyly**

**Jednoduché použitie**

**Bezpečný**

**Komfortné**

**Výhradne pre Soft Release ST**

**SOOIL**

**www. Sooil.com**

Vyrobené v SOOIL Development Co.,Ltd

111-1, Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul, Korea/Tel : 82(2)-3463-0041/Fax: 82(2)-3463-7707

Distributor:

SOOIL,LLC : 5665 Oberlin Drive, Suite 102, San Diego, CA92121 / Tel:1-866-747-6645

EC/REP RSQR Ltd..Ludgate House,107-111 Fleet Street, London EC4A2AB

[www.rsqu.co.uk](http://www.rsqu.co.uk). info@rsqa.co.uk. Tel: +44(0)207-936-9412

DANA Inserter ST (Zavádzač DANA ST)

 

**Zavádzač nesmie byť nikdy namierený proti tvári alebo inému než odporúčanému miestu vpichu.**

Jak zavádzač používať…



1. Stlačte držiak kanyly proti rukoväti. V okamžiku, kedy budete počuť “kliknutie”, posuňte tlačidlo bezpečnostného zámku do polohy zamknuté.



1. Rozbaľte infúzny set Soft-Release ST.

Chyťte kryt ihly a vložte Soft-Release ST do držiaku kanyly.

Kryt ihly potom odstráňte.



1. Odlepte krytie hornej náplaste kanyly Soft-Release ST a položte zavádzač na požadované miesto zavedenia setu. Dodržte požadovaný uhol zavedený (odporúča sa 15° až 30°). Odomknite bezpečnostný zámok a následne pre zavedenie kanyly stlačte aplikačné tlačidlo.



1. Pritlačte (hornú) náplasť kanyly Soft Release ST na kožu a odstráňte zavádzač. Následne vyberte zavádzaciu ihlu.



1. Zľahka pridvihnite kanylu a odlepte krytie spodnej náplasti kanyly Soft-Release ST. Upevňovaciu náplasť potom pevne pritlačte na kožu.